附件1

学生公寓消防安全隐患排查项目清单（样表）

学院：                                  检查时间：      年    月    日

| 序号 | 重点检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严禁使用电炊具、电热棒、电取暖（制冷）器、电熨斗、电水壶、洗衣机、电卷发棒、电夹板、电吹风等和600W及以上的大功率电器。 |  |
| 2 | 严禁私拉乱接电线；严禁使用非认证（没有经过国家3C认证）的伪劣插排；禁止多台电脑同时使用同一插排；禁止在通电情况下，将交流电器（台灯、充电器、插排等）放在床上。 |  |
| 3 | 严格执行“人走电断”，宿舍无人情况下关闭所有电器及电源插座开关，尤其充电宝、电脑笔记本等不要长时间充电。 |  |
| 4 | 严禁吸烟、随意丢弃烟头。 |  |
| 5 | 严禁使用明火和存放产生明火的器具，如卡式炉、煤气炉、酒精炉等；严禁点蚊香、焚烧废弃物。 |  |
| 6 | 严禁存放汽油、酒精等易燃、易爆物品；禁止使用电蚊香。 |  |
| 7 | 禁止在阳台上堆放纸箱、塑料瓶等杂物。 |  |
| 8 | 严禁存放电动车及其他物品的大容量电池，更不能为电动车及其他物品的大容量电池充电。 |  |
| 9 | 是否存在违规使用大功率用电器现象？ |  |
| 10 | 是否有线路破损、接头老化、发热或者绝缘损坏、带电外泄等问题。 |  |
| 11 | 其他问题 |  |

附件2

学生公寓消防安全隐患整改台账（样表）

学院：                                                  辅导员：

| 序号 | 检查出的问题 | 整改时限 | 责任人 | 是否完成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |